Stahování dat z počítače SpectrostarOmega:

Data po nočním měření jsou uložena v počítači Spectrostar Omega. Pro další zpracování a vyhodnocení se stahují následujícím způsobem:

1. Spustit počítač
2. Spustit program MARS
3. Users (bez hesla) login
4. Ze seznamu se vybere požadovaný soubor
5. Flešku dát místo připojení myši
6. Vypnout Average, dát raw data

**Xls b**

1. Kliknout pravým tlačítkem Lens 1, Lens 2
2. Označit všechny buňky pravým tlačítkem do některém buňky
3. Export data to Ecel
4. Export all cycles (
5. Vygeneruje se Excel (na spodní liště), který se uloží do USB
6. Nový list Excel otevřít
7. Zpátky do Marsu
8. Vypne se Lens1
9. Zapne se kinetic curves a vypnou se Values
10. Označit všechny buňky a kliknout do některém buňky
11. Vybrat možnost copie graphic to clicboard
12. Do Excelu na lištu Ctrl + V
13. Postup se opakuje s tím, že se vypne Lens 2.